Размещение заказа на поставку стоматологической установки для офиса врача общей практики Остров – 3

МЛПУ «Островская ЦРБ»

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 4

19 января 2009 г.

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет контракта: Стоматологическая установка.

Характеристики, наименования:

Стоматологическая установка Smile Mini-02 (Chirana Medical a.s., Словакия) (Или эквивалент с аналогичными характеристиками.)

Должна состоять из:

Стоматологическая установка Smile Mini-02 (Chirana Medical a.s., Словакия) столик врача на жестком плече на 3 инструмента с возможностью дооснастить до пяти нижняя подводка шлангов с блокировкой на другие инструменты регуляция мощности электромотора и ультразвукового скалера реверсация оборотов микромотора регуляция охлаждения инструментов, отключение охлаждения

Блоки управления наконечниками блок фиброоптики на все инструменты блок электромотора блок турбины два свободных блока

Комплект наконечников (Chirana Medical a.s., Словакия) Турбинный наконечник без света TG 656 + запасная роторная группа, световой турбинный шланг MW-6 микромотор без света P2ED 460, шланг электромотора P2ED 460 Угловой наконечник с головкой 120D+168D (для работы с микромотором) 3-х функциональный шприц вода-воздух-спрей

Гидроблок и блок ассистента поворотная керамическая плевательница слюноотсос со встроенным фильтром кран для ополаскивания плевательницы и наполнения стакана система чистой (автономной) воды

Светильник Celia мощность 50 Вт

Кресло стоматологическое Smile SK1-01 (Chirana Medical a.s., Словакия) цвет кресла – сине-зеленый (509) левый подлокотник электромеханическое, 2 двигателя (Linak - Дания) программирование 5-ти рабочих положений, программа: переход в положение для сплевывания регуляция опоры головы, управление креслом происходит при помощи ножного джойстика встроенная система защиты бесшовное, материал обшивки воздуха и паропропускной, устойчивый против разрыва

Компрессор медицинский безмасляный в шкафу DK 50 S ресивер 5 л., производительность 70 л./мин.

Кресло стоматологическое Smile SK1-01 (Chirana Medical a.s., Словакия) цвет кресла – сине-зеленый (509) электромеханическое, 2 двигателя (Linak - Дания) программирование 5-ти рабочих положений, программа: переход в положение для сплевывания регуляция опоры головы, управление креслом происходит при помощи ножного джойстика встроенная система защиты бесшовное, материал обшивки воздуха и паропропускной, устойчивый против разрыва

Характеристики поставляемых товаров приведены в Приложении № 1.

# Максимальная цена контракта: 259 100 рублей.

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

# Сроки поставки: в течение одного месяца с момента подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- гарантия сроков поставки товара;

- гарантия на товар не менее 2 лет;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 89, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 7 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 28.01.2009г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

| № п\п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Характеристики поставляемого оборудования | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоматологическая установка Smile Mini-02 (Chirana Medical a.s., Словакия) столик врача на жестком плече на 3 инструмента с возможностью дооснастить до пяти нижняя подводка шлангов с блокировкой на другие инструменты регуляция мощности электромотора и ультразвукового скалера реверсация оборотов микромотора регуляция охлаждения инструментов, отключение охлаждения | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Блоки управления наконечниками блок фиброоптики на все инструменты блок электромотора блок турбины два свободных блока | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Комплект наконечников (Chirana Medical a.s., Словакия) Турбинный наконечник без света TG 656 + запасная роторная группа, световой турбинный шланг MW-6 микромотор без света P2ED 460, шланг электромотора P2ED 460 Угловой наконечник с головкой 120D+168D (для работы с микромотором) 3-х функциональный шприц вода-воздух-спрей | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Гидроблок и блок ассистента поворотная керамическая плевательница слюноотсос со встроенным фильтром кран для ополаскивания плевательницы и наполнения стакана система чистой (автономной) воды | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Светильник Celia мощность 50 Вт | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Кресло стоматологическое Smile SK1-01 (Chirana Medical a.s., Словакия) цвет кресла – сине-зеленый (509) левый подлокотник электромеханическое, 2 двигателя (Linak - Дания) программирование 5-ти рабочих положений, программа: переход в положение для сплевывания регуляция опоры головы, управление креслом происходит при помощи ножного джойстика встроенная система защиты бесшовное, материал обшивки воздуха и паропропускной, устойчивый против разрыва | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Компрессор медицинский безмасляный в шкафу DK 50 S ресивер 5 л., производительность 70 л./мин. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Кресло стоматологическое Smile SK1-01 (Chirana Medical a.s., Словакия) цвет кресла – сине-зеленый (509) электромеханическое, 2 двигателя (Linak - Дания) программирование 5-ти рабочих положений, программа: переход в положение для сплевывания регуляция опоры головы, управление креслом происходит при помощи ножного джойстика встроенная система защиты бесшовное, материал обшивки воздуха и паропропускной, устойчивый против разрыва | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |