Размещение заказа на поставку автоклава для МЛПУ «Островская ЦРБ» в третьем квартале 2009г

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница» извещает о проведении запроса котировок №  64

16  июля 2009 год

Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

Источник финансирования заказа: Федеральные средства (родовые сертификаты).

Предмет контракта: Автоклав.

| № п\п | Наименование, описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоклав Камера: горизонтальная круглая Объем камеры, дм3: 100 Загрузочный объем камеры, дм3: 72 Режимы работы стерилизатора: 1 режим ( градC / мин.) 0,2 МПа: 132 / 20 2 режим ( градC / мин ) 0,1 МПа: 120 / 45 Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара: 15.87 Управление: полуавтоматическое Остаточная влажность текстильных материалов, %: не более 2 Напряжение, В: 380 Номинальная мощность, кВт: 14 Размеры рабочей камеры (диаметр), мм: 400 Габаритные размеры, мм: 1465х604х1170 Масса, кг: 195 Панели и основные узлы стерилизатора изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали Для удобства пользования крышка стеркамеры оснащена одним винтом и открывается в сторону Залив очищенной воды в парогенератор осуществляется через воронку водоуказательной колонки В комплект поставки входит парогаситель | 1 |

Максимальная цена контракта: 180 000 рублей.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

Сроки поставки: в течение двух недель со дня подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- соответствие характеристикам, указанным  в котировочной заявке;

- гарантия сроков поставки товара;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы,  удаление упаковочного материала,  страхование,  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 133, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

в течение 4 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov-city.ru. , и до 17-00 часов 22.07.09г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

| № п\п | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Характеристики поставляемого оборудования | Цена | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |