Размещение заказа на поставку медицинского оборудования для акушерского отделения МЛПУ «Островская ЦРБ»

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 83

30 сентября 2009 год

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: Федеральные средства (родовые сертификаты).

Предмет контракта: Медицинское оборудование для акушерского отделения.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров приведены в Приложении № 1.

# Максимальная цена контракта: 63 000  рублей.

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

# Сроки поставки: в течение 2 – х недель со дня подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- гарантия сроков поставки товара;

- соответствие характеристикам, указанным в котировочной заявке;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 133, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 4 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 6.10.2009г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 20 дней, но не ранее 5 дней с момента опубликования результатов котировки на сайте.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| № п\п | Наименование, описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ростомер медицинский металлический со стульчиком. Шкала проградуирована в миллиметрах до 230 см Измеряет рост в положении сидя и стоя Габаритные размеры Ширина: 380 мм. Глубина: 500 мм. Высота: 2300 мм. Вес изделия: 12 кг. | 2 |
| 2 | Тонометр механический Возможность регулировки наклона дисплея манометра. Манжета увеличенного размера для окружности плеча 25-40 см. Материал манжеты: нейлон. Материал камеры манжеты: латекс. Возможность крепления прибора на стене или на штативе. Большой контрастный циферблат диаметром 12 см. Диапазон измерения 20-300 мм рт. ст Погрешность измерения +/- 3 мм рт.ст. Условия эксплуатации (температура) от +10 °С до +40 °С Условия эксплуатации (влажность) 85% и ниже Спиральная трубка длиной 140 см для измерения на большом расстоянии от прибора. Воздушный игольчатый клапан. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. Вес прибора 460 г Размер прибора 175х180х150 Коплектность: манометр с подставкой, нагнетатель с обратным клапаном, воздушный клапан, спиральная трубка, руководство по эксплуатации, упаковка Срок службы тонометра: не менее 7 лет Срок службы манжеты: не менее 3 лет | 2 |
| 3 | Стетоскоп многофункциональный высококачественный. Кварцевые часы встроенные в головку. Специальная комплектация обеспечивает 5 рабочих комбинаций стетоскопа от обычного до неонатального. Двусторонняя металлическая головка с большой диафрагмой. Диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной. В комплект стетоскопа входят пластиковые насадки взрослого, среднего и детского размеров в виде колокола. Диафрагма, часы и пластиковые насадки крепятся к головке с помощью резьбы. Переключение между рабочими сторонами производится поворотом головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Плоская сторона стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки. В комплект входит дополнительная пластиковая мембрана к диафрагме. Дополнительные наконечники для ушей (всего 3 комплекта). Две звукопроводящих трубки из латекса с усиленными стенками, отсекающими посторонние шумы. Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной. Пластиковая сумочка для дополнительных принадлежностей. Длина трубок 56 см. Цвета трубок: черный | 2 |
| 4 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов. Предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Габаритные размеры камеры 480х320х450 мм. Масса камеры не более 20 кг. Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности камеры допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке. Внутренние поверхности камеры устойчивы к обработке способом протирания 6% раствором перекиси водорода. | 2 |

## Котировочная заявка

Дата:

Кому: МЛПУ «Островская ЦРБ»

Заявитель:____________________________________________________________________

(наименование организации)

расположенный по адресу: ___________________________________________________________

телефон:   ___________________                          факс:   _____________________

зарегистрированный в: ________________________________________________________         (место регистрации)

ИНН _______________________________

банковские реквизиты:______________________________________________________________

________________________________ в __________________________________________               (наименование банка)

код ОГРН ___________________________  в лице_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся,  предлагаем осуществить поставку товара, оказание  услуг:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., в руб. с НДС | Количество | Сумма всего, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |

Сумма итого прописью:____________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки обеспечить поставку товара, оказание услуг в соответствии с условиями, определенными  запросом котировок цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Цены на товары, услуги указаны с учетом затрат на доставку, установку, гарантийное обслуживание, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей,  в том числе НДС.

_____________________                                                 _____________

(подпись, печать)                                                                      (должность)

Решение муниципального заказчика относительно котировочной заявки на товары, услуги для нужд Муниципального лечебно-профилактического учреждения «Островская ЦРБ»:

_____________________________________________________________________________

Подпись муниципального заказчика:

|  | «_____»___________________200___год |
| --- | --- |