«21» октября 2009 г.

# Извещение № 74/2

о проведении запроса котировок

Комитет планирования и социально-экономического развития Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, настоящим извещает о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по монтажу, наладке системы автоматической пожарной сигнализации в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район».

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350,             г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945;                e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Александрова Оксана Александровна.

2. Муниципальный заказчик – Управление образования Островского района, 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д.31, тел. 3-47-44, контактное лицо – начальник управления образования Аббасова Светлана Анатольевна.

3. Источник финансирования – средства местного бюджета.

4. Наименование, место выполнения работ, требования к качеству выполняемых работ – выполнение работ по монтажу, наладке системы автоматической пожарной сигнализации на втором этаже 2 – х этажного кирпичного здания (площадь 623,8 м2 ) муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район». Перечень необходимого оборудования и материалов, включая их количество, приведен в Приложении № 2 к настоящему извещению. С поэтажными планами здания можно ознакомиться у муниципального заказчика.

Выполнение работ должно производиться Подрядчиком в строгом соответствии с  действующими нормами и правилами, установленными законодательством РФ для данного вида выполняемых работ, а также условиями муниципального контракта. Монтаж средств системы автоматической пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями НПБ 104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323), а так же правилами РД 78.145-93 МВД.

Качество работ обеспечивается в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ), а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям законодательства  и другим действующим нормативным документам. Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта и иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Сертификаты пожарной безопасности;

3. Санитарно-эпидемиологические заключения;

4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

Подрядчик представляет по первому требованию Заказчика всю необходимую документацию, подтверждающую соответствие материалов требованиям законодательства.

Сроки гарантийных обязательств - не менее 5 лет от даты подписания Сторонами по муниципальному контракту последнего акта о сдаче – приемке выполненных работ.

Место выполнения работ – второй этаж МОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район»,  г. Остров, ул. К. Либкнехта, д. 5.

Максимальная цена контракта – 44 743 руб.

5. Сроки выполнения работ – ноябрь 2009 года.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ – Основанием для оплаты являются предусмотренные законодательством документы – счет, счет – фактура, выписанные на основании утвержденных обеими сторонами по муниципальному контракту актов выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ (акты ф. КС-2 и КС-3).

Безналичный расчет происходит не позднее 30 банковских дней с момента получения пакета указанных выше документов, перечислением денежных средств на счет Подрядчика.

Стоимость работ должна включать расходы, связанные с выполнением работ с учетом стоимости возведения временных ограждений и сооружений, оборудования, комплектующих изделий и материалов, транспортно-заготовительских и складских расходов, командировочных расходов, расходы на содержание объекта (охрана, обеспечение ресурсами), а также на уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Котировочные заявки принимаются по адресу, указанному в п. 1 настоящего извещения, в письменной форме (Приложение № 1 к настоящему извещению) в оригинале, с подписью и печатью (в случае ее наличия) со дня опубликования извещения о проведении запроса котировок цен на официальном сайте Островского района (www.ostrov-city.ru) и должны быть получены не позднее 16 часов 27 октября 2009 года.

Рассмотрение заявок на участие состоится в 1520 28 октября 2009 г. по адресу: г. Остров ул. Островских Молодогвардейцев д.1, каб. 28.

8. Сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в предусмотренном  Федеральным законом от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков.

9. Муниципальный контракт подписывается в срок не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать календарных дней со дня  подписания указанного протокола.

Глава Островского района                                                               П. Г. Мищенков

# Приложение № 1

# к извещению 73/2 о проведении запроса котировок

# Котировочная заявка

Дата: ____________ 2009 года

Кому: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев, д.1, каб. 28, тел. 3-29-26; факс 3-19-45.

Комитет планирования и социально – экономического развития Администрации Островского района.

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок, мы _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О. руководителя организации (полностью), должность)

_____________________________________________________________________________________

(место нахождения, телефон, E-mail)

_____________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты, ИНН)

__________________________________________________________________________ предлагаем:

выполнить работы ______________________________________________________________

(наименование предмета запроса котировок цен)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Мы обязуемся обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок цен, а также условиями муниципального контракта.

.

Цена выполняемых работ составляет ____________________________________________________

с учетом  включенных расходов на ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Приложения:

1.

2.

3.

Руководитель организации                                                 ____________________ /_______________/

(подпись, печать)

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ______

г. Остров, Псковская область                                                                                                   «___» _________ 2009 г.

______________________________________, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________________________________ и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о следующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  №  ______ от «      » _____________ 20 ___ г.

1.2. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по _______________________________________________________ в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке и определяющими объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, извещением о проведении запроса котировок цен № _____ от «    » ___________ 2009 года, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Заказчик принимает на себя обязательства принять выполненные работы и обеспечить оплату в установленные сроки.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. настоящего контракта, собственными силами, средствами с использованием собственных материалов. Выполнение отдельных видов работ возможно силами привлеченных субподрядных организаций.

1.5. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результаты работ, в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ (далее – цена контракта)  по настоящему контракту составляет _______________________ руб. (_________________________________), в том числе НДС __________________ (_________________________________).

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ с учетом стоимости возведения временных ограждений и сооружений, оборудования, комплектующих изделий и материалов, транспортно-заготовительских и складских расходов, командировочных расходов, расходы на содержание объекта (охрана, обеспечение ресурсами), а также на уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта не может быть изменена в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

2.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются счет, счет – фактура, выписанные на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и иные, предусмотренные законодательством документы.

2.4. Окончательный расчет должен быть произведен не позднее 30 банковских дней с момента подписания документов о приеме выполненных работ.

2.5. Финансирование работ по данному договору осуществляется из средств местного бюджета, выделенных на эти цели.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Сроки  выполнения работ по настоящему контракту:

начало- с момента подписания;

окончание- _________________2009 года

3.2. Место выполнения работ (исполнения контракта) ____________________________________.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. На основании и в соответствии с утвержденной ведомостью объемов работ разработать  за  свой  счет  проект производства работ, включающий в необходимых случаях технологические карты регламентирующих технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

Не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику для утверждения линейный календарный  график выполнения работ на Объекте и проект производства работ, обеспечивает в установленные сроки разработку  другой технической документации, предусмотренной Контрактом, и предоставляет ее на согласование Заказчику. До получения согласования Заказчиком проекта производства работ, Подрядчик не вправе приступать  к выполнению работ на Объекте.

При наличии у Заказчика замечаний по указанным выше документам Подрядчик в срок установленный Заказчиком обязан внести изменения в техническую документацию.

Несвоевременное представление Подрядчиком указанной выше документации является основанием для отнесения ответственности за нарушение сроков, установленных Контрактом на Подрядчика. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

4.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки установленные настоящим контрактом.

4.1.3. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. Обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту выполнения работ.

4.1.4. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполнении работ после сдачи выполненных работ. Охрана объекта в период выполнения работ обеспечивается Подрядчиком самостоятельно.

4.1.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, предоставлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. В случае передачи Заказчиком функций осуществления технического надзора третьим лицам, обеспечить возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, предоставлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию лицам, указанным в договоре, предусмотренном п. 4.2.1. настоящего контракта.

4.1.6. Вести работы по настоящему контракту при наличии действующих лицензий и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. В случае прекращения действия лицензии или приостановки её действия Подрядчик в течение 3 дней обязан уведомить об этом Заказчика.

4.1.7. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с письменного согласия Заказчика, предоставив Заказчику нотариально заверенную копию лицензии субподрядчика на осуществление данного вида работ и нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

4.1.8. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия, комплектующие и оборудование, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.1.9. Сдать результат выполненных работ рабочей комиссии, а также совместно с Заказчиком – приёмочной комиссии, передав при этом Заказчику всю исполнительную документацию.

4.1.10. После приема результата выполненных работ в течение 3 дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.Заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. обязуется обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке. При передаче функций осуществления технического надзора третьим лицам, имеющим на данный вид деятельности соответствующие лицензии и разрешения, заключить соответствующие договора, уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. обязуется осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.3. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением акта приемки выполненных работ.

5.  ГАРАНТИИ  КАЧЕСТВА  ПО  СДАННЫМ  РАБОТАМ

5.1. Гарантии качества распространяются на конструктивные элементы в соответствии с гарантиями заводов-изготовителей, а на работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта – __________________ (не менее 5 лет) от даты подписания Сторонами последнего акта о сдаче – приемке выполненных работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика-застройщика. Гарантийный срок продлевается в этом случае соответственно на период устранения дефектов.

5.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта либо повреждения возникшего вследствие нарушения правил эксплуатации объекта.

6. ОПЕСПЕЧЕНИЕ  МАТЕРИАЛАМИ  И  ОБОРУДОВАНИЕМ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по настоящему контракту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.

6.2. Работы по настоящему контракту проводятся только при наличии действующих лицензий, все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих лицензий, сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику.

7. ПОРЯДОК  СДАЧИ  И  ПРИЕМКИ  РАБОТ

7.1.  Подрядчик не позднее 25-го числа отчетного месяца представляет Заказчику акты формы КС-2,  исполнительно-техническую документацию на работы, отраженные в данных актах, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.  Заказчик в течение 5 дней после предоставления вышеуказанных документов обязан подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в полной или частичной приемке работ. В случае нарушения сроков предоставления вышеуказанных документов, приемка выполненных работ  осуществляется в следующем отчетном месяце.

7.2. При завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

7.3. Заказчик в срок не позднее 3 дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей приемочной комиссии.

В состав рабочей комиссии включаются представители:

организации (предприятия) заказчика (председатель комиссии);

монтажно-наладочной организации;

пусконаладочной организации;

подразделения охраны;

органов государственного пожарного надзора.

При необходимости могут быть привлечены другие специалисты.

7.3.1. Комиссия должна приступить к работе по приемке технических средств сигнализации не позднее трех суток (не считая общевыходных и праздничных дней) со дня уведомления монтажно-наладочной организации о готовности технических средств к сдаче.

7.3.2. При приемке в эксплуатацию технических средств сигнализации монтажно-наладочная организация должна предъявить рабочей комиссии:

исполнительную документацию;

техническую документацию предприятий - изготовителей;

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

производственную документацию;

7.3.3. Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается.

7.3.4. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит:

проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации (акту обследования), технологическим картам и технической документации предприятий - изготовителей;

измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации;

измерение сопротивления шлейфа сигнализации;

испытания работоспособности смонтированных приемно – контрольных приборов (ПКП), сигнально – пусковых устройств (СПУ) и оповещателей.

Комиссия в необходимых случаях производит и другие проверки и измерения параметров, оговоренные техническими условиями на смонтированную аппаратуру.

7.3.5. Методика испытаний при монтаже технических средств сигнализации и приемке их в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

7.3.6. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ проектной документации или акту обследования, а также требованиям настоящих Правил комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях, на основании которого монтажно-наладочная организация должна устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технических средства сигнализации к сдаче.

7.3.7. Технические средства сигнализации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

все элементы строительных конструкций и зоны по периметру объекта заблокированы согласно проекту или акту обследования;

монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями НПБ 104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323), а также Правил РД 78.145-93, технологическими картами и технической документацией предприятий - изготовителей;

результаты измерений в пределах нормы;

испытания работоспособности технических средств сигнализации дали положительные результаты, при этом средства пожарной сигнализации должны обеспечивать, в случаях, предусмотренных проектом, отключение систем вентиляции, включение систем дымоудаления и подачи воздуха в лестничные клетки и тамбурные шлюзы при пожаре (результаты испытаний оформляются соответствующим документом).

7.3.8. Прием технических средств сигнализации в эксплуатацию должен оформляться актами согласно ПРАВИЛАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ РД 78.145-93

7.3.9. Необходимость подключения объектовой сигнализации к пультам централизованного наблюдения определяется подразделениями охраны с участием представителей заказчика и органов пожарной охраны.

7.4. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки недостатков – с момента устранения.

7.5. Датой сдачи объектов в эксплуатацию считается дата утверждения акта приемочной комиссии.

7.6. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется соответствующими документами (Акт приемки выполненных работ по контракту приемочной комиссией по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а), подписанным обеими сторонами и утвержденным Заказчиком.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

8.1. При возникновении претензий по выполняемым работам Заказчик обязан предъявить претензию в установленном порядке.

8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

8.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, оплачиваются им самостоятельно.

8.5. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ (является неотъемлемым приложением к контракту) Подрядчик уплачивает  Заказчику пеню в размере 0,5 % от Цены Контракта  за каждый день просрочки.

8.6. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков (дефектов) выполненных работ, предусмотренных пунктом 7.3.6 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от Цены Контракта, за каждый день просрочки.

8.7. В случае расторжения или прекращения действия настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 10.4, а также в случае расторжения настоящего Контракта  по инициативе Подрядчика по причинам, не связанным с исполнением Заказчиком  обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от Цены Контракта.

8.8. В случае, если  Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные им до момента приостановления работы и понесенные им затраты, при этом Подрядчик должен предоставить все необходимые документы и расчеты по затратам.

8.9. За нарушение Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от  стоимости неоплаченных работ  за каждый день просрочки.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 9.1, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств в пятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ

10.1. Изменение условий контракта, его дополнение и расторжение возможно по согласованию сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. В случае внесения дополнений или изменений по данному контракту заключается дополнительное соглашение, действительное при подписании двумя сторонами и совершённое в письменной форме.

10.3. Стороны обязуются не разглашать сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, в том числе Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, без письменного разрешения Заказчика.

10.4. Основаниями для расторжения договора являются:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика;

- трехкратного нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, согласно утвержденного графика выполнения работ;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования лицензий, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6. В случае возникновения спора стороны урегулируют отношения путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Псковской области в соответствии с нормами действующего законодательства.

10.7. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.8. Настоящий Контракт имеет следующие приложения, которые являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 к контракту: «Техническое задание»;

Приложение № 2 к контракту: «Ведомость объемов работ»;

Приложение № 3 к контракту: «График производства работ».

11. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

11.2. В отношении гарантийных обязательств настоящий контракт действителен на весь срок гарантии.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И  ПОДПИСИ СТОРОН

# ПОДРЯДЧИК						ЗАКАЗЧИК

__________________  /                         /			__________________/                           /

Приложение №2

к извещению 74/2

Монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях  Дома детского творчества им. К.И. Назаровой по адресу: г. Остров, ул. К. Либкнехта, д. 5.

Материалы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПС приемно-контрольный (Гранит-3) |  | 1 |
| 2 | Аккумуляторы кислотные стационарные (7А/ч) | шт | 1 |
| 3 | Извещатели автоматические дымовые (ИП 212-141) | шт | 31 |
| 4 | Извещатели ПС автоматические тепловой (ИР-1) | шт | 2 |
| 5 | Табло сигнальное,студийное,коридорное (Табло "Выход) | шт | 3 |
| 6 | Сирена | шт | 3 |
| 7 | ШВВП (2*0,75) | м | 5 |
| 8 | Короб пластмассовый 15*10 | м | 120 |
| 9 | Провод в коробах, сечение мм2 (КСПВ 2*0,5) | м | 320 |

Монтажные работы

| Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЕРм 10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 31 |
| ФЕРм 10-08-002-01 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| ФЕРм 10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 3 |
| ФЕРм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 3 |
| ФЕРм 08-02-399-1 | Провод в коробах сечением, мм2, до: 6 | 100 м | 3,25 |
| ФЕРм 08-02-397-1 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. | 100 м | 1,2 |
| ФЕРм 10-08-001-04 | Прибор ПС на: 4 луча | шт. | 1 |