Размещение заказа на поставку расходного материала

для травматологии

МЛПУ «Островская ЦРБ».

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница» извещает о проведении запроса котировок № 92

23 октября 2009 год

Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

Источник финансирования заказа: Средства фонда обязательного медицинского страхования.

Предмет контракта: Расходный материал для травматологии.

| № п\п | Наименование, описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Винт кортикальный 3,5х12 | 50 |
| 2 | Винт кортикальный 3,5х14 | 100 |
| 3 | Винт кортикальный 3,5х16 | 50 |
| 4 | Винт кортикальный 3,5х22 | 30 |
| 5 | Винт кортикальный 3,5х26 | 10 |
| 6 | Винт кортикальный 3,5х28 | 20 |
| 7 | Винт кортикальный 3,5х30 | 10 |
| 8 | Винт кортикальный 3,5х32 | 10 |
| 9 | Винт стержневой 3,5х38/14 | 10 |
| 10 | Винт стержневой 3,5х40/16 | 20 |
| 11 | Винт стержневой 3,5х42/16 | 20 |
| 12 | Винт спонгиозный 4,0х45/15 | 10 |
| 13 | Винт спонгиозный 4,0х50/15 | 10 |
| 14 | Винт кортикальный 4,5х30 | 100 |
| 15 | Винт кортикальный 4,5х32 | 100 |
| 16 | Винт кортикальный 4,5х34 | 100 |
| 17 | Винт кортикальный 4,5х36 | 100 |
| 18 | Винт кортикальный 4,5х38 | 100 |
| 19 | Винт кортикальный 4,5х40 | 100 |
| 20 | Винт кортикальный 4,5х42 | 100 |
| 21 | Винт кортикальный 4,5х44 | 100 |
| 22 | Винт кортикальный 4,5х46 | 100 |
| 23 | Винт кортикальный 4,5х48 | 100 |
| 24 | Винт кортикальный 4,5х50 | 30 |
| 25 | Винт кортикальный 4,5х56 | 20 |
| 26 | Винт кортикальный 4,5х60 | 50 |
| 27 | Винт кортикальный 4,5х62 | 50 |
| 28 | Винт стержневой 4,5х58/16 | 20 |
| 29 | Винт стержневой 4,5х62/16 | 20 |
| 30 | Пластина малая прямая с ограниченным контактом.фиксируемая винтами 3,5 мм и 4,0 мм. длина 77 мм, 6 отв. | 6 |
| 31 | Пластина малая прямая с ограниченным контактом.фиксируемая винтами 3,5 мм и 4,0 мм. длина 101 мм, 8 отв. | 6 |
| 32 | Пластина крючковидная, ширина 9,5 мм, толщина 3,5 мм левая, 4 отв. | 3 |
| 33 | Пластина крючковидная, ширина 9,5 мм, толщина 3,5 мм правая, 4 отв. | 3 |
|  | Пластина одна-треть трубчатая. |  |
| 34 | длина 50 мм, 4 отв. | 10 |
| 35 | длина 74 мм, 6 отв. | 30 |
| 36 | длина 98 мм, 8 отв. | 20 |
| 37 | длина 122 мм, 10 отв. | 5 |
|  | Пластина широкая прямая с ограниченным контактом. |  |
| 38 | длина 164 мм, 8 отв. | 10 |
| 39 | длина 204 мм, 10 отв. | 5 |
| 40 | длина 244 мм, 12 отв. | 5 |
| 41 | длина 284 мм, 14 отв. | 5 |
|  | Пластина узкая прямая с ограниченным контактом. |  |
| 42 | длина 100 мм, 6 отв. | 12 |
|  | Пластина опорная мыщелковая с ограниченным контактом. |  |
| 43 | дл. 124 мм, 6 отв., правая | 3 |
| 44 | дл. 164 мм, 8 отв., правая | 5 |
| 45 | дл. 124 мм, 6 отв., левая | 3 |
| 46 | дл. 164 мм, 8 отв., левая | 5 |
|  | Пластина медиальная мыщелковая с угловой стабильностью (под винты д. 5,0 и д. 3,5 мм) |  |
| 47 | Для правой ноги, дл. 134 мм на 4 отв. | 1 |
| 48 | Для правой ноги, дл. 170 мм на 6 отв. | 1 |
| 49 | Для правой ноги, дл. 206 мм на 8 отв. | 1 |
| 50 | Для правой ноги, дл. 242 мм на 10 отв. | 1 |
| 51 | Для левой ноги, дл. 134 мм на 4 отв. | 1 |
| 52 | Для левой ноги, дл. 170 мм на 6 отв. | 1 |
| 53 | Для левой ноги, дл. 206 мм на 8 отв. | 1 |
| 54 | Для левой ноги, дл. 242 мм на 10 отв. | 1 |
|  | Пластина узкая прямая с угловой стабильностью (под винты д. 5,0 мм) |  |
| 55 | Пластина узкая прямая под винты Ø 5,0 мм на 6 отв., L=122 мм | 5 |
| 56 | Пластина узкая прямая под винты Ø 5,0 мм на 8 отв., L=162 мм | 5 |
| 57 | Пластина узкая прямая под винты Ø 5,0 мм на 10 отв., L=202 мм | 2 |
| 58 | Пластина узкая прямая под винты Ø 5,0 мм на 12 отв., L=242 мм | 3 |
|  | Винт кортикальный д. 5,0 мм (шестигранник – 3,5 мм) |  |
| 59 | Винт кортикальный Ø 5,0х20 | 50 |
| 60 | Винт кортикальный Ø 5,0х35 | 10 |
| 61 | Винт кортикальный Ø 5,0х40 | 10 |
| 62 | Винт кортикальный Ø 5,0х45 | 10 |
| 63 | Винт кортикальный Ø 5,0х50 | 10 |
| 64 | Винт кортикальный Ø 5,0х60 | 20 |
| 65 | Винт кортикальный Ø 5,0х65 | 20 |
| 66 | Винт кортикальный Ø 5,0х70 | 20 |
| 67 | Винт кортикальный Ø 5,0х75 | 20 |
| 68 | Винт кортикальный Ø 5,0х80 | 20 |
| 69 | Гвоздь трёхлопастной канюлированный длина 100 мм | 20 |
| 70 | Гвоздь трёхлопастной канюлированный длина 110 мм | 10 |
| 71 | Накладка для трехлопастного гвоздя | 30 |
| 72 | Винт, компрессирующий для накладки трехлопастного гвоздя | 30 |
|  | Стержень для плечевой кости. |  |
| 73 | Для плечевой кости, т. 3 мм, ш. 18 мм, длина 500 мм | 1 |
| 74 | Для плечевой кости, т. 4 мм, ш. 18 мм, длина 500 мм | 1 |
| 75 | Для плечевой кости, т. 3 мм, ш. 20 мм, длина 500 мм | 1 |
| 76 | Для плечевой кости, т. 4 мм, ш. 20 мм, длина 500 мм | 1 |
| 77 | Спица Киршнера; L=300 мм (нержавеющая сталь) диаметр Ø2мм | 50 |
| 78 | Метчик для 6,5 мм губчатых винтов под имеющуюся съёмную рукоятку (имеющаяся рукоятка - 245.550. Рукоятка для метчиков и отверток пр-во ООО «Остеосинтез» г. Рыбинск) | 1 |
| 79 | Перчатки хирургические повышенной прочности, из натурального латекса, неопудренные, текстурированные, анатомической формы, размер 8 | 500 |

- Все импланты должны быть изготовлены из медицинского сплава титана.

- Должны быть прочными на изгиб. Просьба не предлагать пластины, которые можно согнуть руками!

- Пластины и винты для пластин должны быть изготовлены одним производителем для большей совместимости.

Максимальная цена контракта, определённая Заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров составляет 499 999 рублей 00 копеек (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек).

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара.

Сроки поставки: с момента подписания муниципального контракта  обеими сторонами каждую неделю до 01.04.2010 г. по заявке заказчика.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- соответствие характеристикам, указанным  в котировочной заявке;

- гарантия сроков поставки товара;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы,  удаление упаковочного материала,  страхование,  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 133, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Ваша заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

в течение 7 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov-city.ru. , и до 17-00 часов 3.11.09г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 20 дней, но не ранее 5 дней с момента опубликования результатов котировки на сайте.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

| № п\п | Наименование | Производитель, страна происхождения | Характеристики поставляемого оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |