Размещение заказа на поставку шприцов одноразовых

для МЛПУ «Островская ЦРБ» на I квартал 2010 года.

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 103

24 ноября 2009 год

Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

Источник финансирования заказа: средства фонда обязательного медицинского страхования.

Предмет контракта: Шприцы одноразовые.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров приведены в Приложении № 1.

Максимальная цена контракта: 350 000  рублей.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

Сроки поставки: в течение 7 дней со дня подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- гарантия сроков поставки товара;

- соответствие характеристикам, указанным в котировочной заявке;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 133, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

в течение 7 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 3.12.2009г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 20 дней, но не ранее 5 дней с момента опубликования результатов котировки на сайте.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

Заявки по факсу (электронной почте) будут отклонены, как не соответствующие требованиям законодательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| № п\п | Наименование, описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне, без "мертвого" пространства. Игла 0,45х10мм (26Gx2/5"), из нержавеющей стали марки 12Х18Н9, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием. Соединение типа LUER, игла насажена на конус цилиндра. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра - "рандом сополимера" обладает повышенной прозрачностью для обеспечения максимального контроля наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Поршень - цветной (синий или зеленый/не белый) поршень для обеспечения лучшего контроля при введении препарата. Упаковка полибэг (из особо прочного полипропилена). Срок хранения 5 лет. | 3 000 |
| 2 | Шприц 1 мл туберкулиновый одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,45х10мм (26Gx2/5"), из нержавеющей стали марки 12Х18Н9, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием. Соединение типа LUER, игла насажена на конус цилиндра. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра - "рандом сополимера" обладает повышенной прозрачностью для обеспечения максимального контроля наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Поршень - цветной (синий или зеленый/не белый) поршень - для обеспечения лучшего контроля при введении препарата. Упаковка полибэг (из особо прочного полипропилена). Срок хранения 5 лет. | 1 000 |
| 3 | Шприц 3,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,63х32мм (23Gх1 1/4"), из нержавеющей стали марки 12Х18Н9, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием. Соединение типа LUER, игла насажена на конус цилиндра. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра - "рандом сополимера" обладает повышенной прозрачностью для обеспечения максимального контроля наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Поршень - цветной (синий или зеленый/не белый) поршень - для обеспечения лучшего контроля при введении препарата; насечки у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. Упаковка полибэг (из особо прочного полипропилена). Срок хранения 5 лет. | 27 000 |
| 4 | Шприц 5,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,7х40мм (22Gх1 ½"), из нержавеющей стали марки 12Х18Н9, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием. Соединение типа LUER, игла насажена на конус цилиндра. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра - "рандом сополимера" обладает повышенной прозрачностью для обеспечения максимального контроля наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала имеет расширенную градуировку до 6 мл для ведения дозы больше номинального объема шприца. Поршень - цветной (синий или зеленый/не белый) поршень - для обеспечения лучшего контроля при введении препарата; насечки у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. Упаковка полибэг (из особо прочного полипропилена). Срок хранения 5 лет. | 30 000 |
| 5 | Шприц 10,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,8х40мм (21Gх1 ½"), из нержавеющей стали марки 12Х18Н9, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием. Соединение типа LUER, игла насажена на конус цилиндра. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра - "рандом сополимера" обладает повышенной прозрачностью для обеспечения максимального контроля наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала имеет расширенную градуировку до 12 мл для ведения дозы больше номинального объема шприца. Поршень - цветной (синий или зеленый/не белый) поршень - для обеспечения лучшего контроля при введении препарата; насечки у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. Упаковка полибэг (из особо прочного полипропилена). Срок хранения 5 лет. | 12 000 |
| 6 | Шприц 20,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,8х40мм (21Gх1 ½"), из нержавеющей стали марки 12Х18Н9, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием. Соединение типа LUER, игла насажена на конус цилиндра. Цилиндр: эксцентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра - "рандом сополимера" обладает повышенной прозрачностью для обеспечения максимального контроля наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала имеет расширенную градуировку до 25 мл для ведения дозы больше номинального объема шприца. Поршень - цветной (синий или зеленый/не белый) поршень - для обеспечения лучшего контроля при введении препарата; насечки у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. Упаковка полибэг (из особо прочного полипропилена). Срок хранения 5 лет. | 4 800 |
| 7 | Шприц 150 мл. Изготавливается с различным типом канюли: - под катетер и с традиционным замком "LUER LOСK" (под иглу), наличие резиновой манжеты, покрытой силиконом- обеспечивает максимальную плавность хода. Блистерная упаковка обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия. Метод стерилизации - окись этилена (газовая стерилизация), срок годности изготовитель гарантирует 3 года, при этом сохраняется стерильность, нетоксичность и апирогенность продукта. Все материалы, используемые для изготовления шприцев не вызывают аллергических реакций. Шприц однократного применения трехдетальный 150 мл индивидуально упакованы в блистер. | 200 |
| 8 | Системы трансфузионные с металлическим шипом, прозрачная фильтрационная камера с встроенным микрофильтром, дополнительная воздухоотводная трубка с воздушным фильтром, абсолютно прозрачная магистральная трубка, устойчива к перегибам, длиной 150 см с точным регулятором течения жидкости, самозатягиваемый латексный инъекционный узел, внутривенная игла с трехгранной заточкой и силиконовым покрытием 1,2х40мм. Срок хранения 5 лет. | 100 |
| 9 | Системы для внутривенного вливания инфузионных растворов с металлическим шипом, с дисковым фильтром, с встроенным воздушным фильтром, абсолютно прозрачная магистральная трубка, устойчива к перегибам, длиной 150 см, с точным регулятором течения жидкости, самозатягиваемый латексный инъекционный узел, внутривенная игла с трехгранной заточкой и силиконовым покрытием 0,8х40мм. Срок хранения 5 лет. | 10 000 |

## Котировочная заявка

Дата:

Кому: МЛПУ «Островская ЦРБ»

Заявитель:____________________________________________________________________

(наименование организации)

расположенный по адресу: ___________________________________________________________

телефон:   ___________________                          факс:   _____________________

зарегистрированный в: ________________________________________________________         (место регистрации)

ИНН _______________________________

банковские реквизиты:______________________________________________________________

________________________________ в __________________________________________               (наименование банка)

код ОГРН ___________________________  в лице_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся,  предлагаем осуществить поставку товара, оказание  услуг:

| № п/п | Наименование (фирменное наименование, название производителя, страна производства) | Ед. изм. | Цена за ед., в руб. с НДС | Количество | Сумма всего, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |

Сумма итого прописью:____________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки обеспечить поставку товара, оказание услуг в соответствии с условиями, определенными  запросом котировок цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Цены на товары, услуги указаны с учетом затрат на доставку, установку, гарантийное обслуживание, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей,  в том числе НДС.

_____________________                                                 _____________

(подпись, печать)                                                                      (должность)

Решение муниципального заказчика относительно котировочной заявки на товары, услуги для нужд Муниципального лечебно-профилактического учреждения «Островская ЦРБ»:

_____________________________________________________________________________

Подпись муниципального заказчика: