Размещение заказа на поставку медицинского расходного материала для отделения реанимации

МЛПУ «Островская ЦРБ»

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 105

27 ноября 2009 год

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: средства фонда обязательного медицинского страхования.

Предмет контракта: Медицинский расходный материал для отделения реанимации.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров приведены в Приложении № 1.

# Максимальная цена контракта: 135 000 рублей.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара.

Сроки поставки: в течение месяца со дня подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- гарантия сроков поставки товара;

- соответствие характеристикам, указанным в котировочной заявке;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 133, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 4 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 3.12.2009г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 20 дней, но не ранее 5 дней с момента опубликования результатов котировки на сайте.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

Заявки по факсу (электронной почте) будут отклонены, как не соответствующие требованиям законодательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| № п\п | Наименование, описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маска наркозная №2 с закрытой манжетой. Имеет прозрачную основу, что помогает медицинскому персоналу видеть состояние губ пациента. Манжета выполнена из мягкого пластика и обеспечивает герметичное соприкосновение с кожей лица. Маски имеют цветовую маскировкуи и снабжены крючками для маскодержателя. | 2 шт. |
| 2 | Маска наркозная №3 с закрытой манжетой. Имеет прозрачную основу, что помогает медицинскому персоналу видеть состояние губ пациента. Манжета выполнена из мягкого пластика и обеспечивает герметичное соприкосновение с кожей лица. Маски имеют цветовую маскировкуи и снабжены крючками для маскодержателя. | 3 шт. |
| 3 | Маска наркозная №4 с закрытой манжетой. Имеет прозрачную основу, что помогает медицинскому персоналу видеть состояние губ пациента. Манжета выполнена из мягкого пластика и обеспечивает герметичное соприкосновение с кожей лица. Маски имеют цветовую маскировкуи и снабжены крючками для маскодержателя. | 3 шт. |
| 4 | Маска наркозная №5 с закрытой манжетой. Имеет прозрачную основу, что помогает медицинскому персоналу видеть состояние губ пациента. Манжета выполнена из мягкого пластика и обеспечивает герметичное соприкосновение с кожей лица. Маски имеют цветовую маскировкуи и снабжены крючками для маскодержателя. | 1 шт. |
| 5 | Угловой коннектор 22 FR без портов. Предназначен для удобного соединения тройника дыхательного контура и эндотрахеальной трубки или наркозной маски. Выполнен из специального устойчивого к перегибам пластика. Растяжимые от 4 до 13 см. Легко моделируются и сохраняют заданную форму в период проведения наркоза. Усиленные снаружи и гладкие внутри, что обеспечивает низкое сопротивление потоку воздуха и препятствует скоплению конденсата. Устойчивы к перегибам. | 4 шт. |
| 6 | Дыхательный контур 22 FR, L 60 см. Производится из медицинского поливинилхлорида. Трубка усилена внешними кольцами, внутри поверхность гладкая. Характеристики: трубка гибкая, защищена от изломов; неизменный диаметр независимимо от радиуса изгиба контура; отсутствие конденсата; трубка полностью прозрачна; снабжена мягкими и гибкими коннекторами. Нетоксична, стерильна. Могут быть подвергнуты обработке дезинфецирующими растоворами и стерилянтами. | 6 шт. |
| 7 | Дыхательный контур 22 FR, L 40 см. Производится из медицинского поливинилхлорида. Трубка усилена внешними кольцами, внутри поверхность гладкая. Характеристики: трубка гибкая, защищена от изломов; неизменный диаметр независимимо от радиуса изгиба контура; отсутствие конденсата; трубка полностью прозрачна; снабжена мягкими и гибкими коннекторами. Нетоксична, стерильна. Могут быть подвергнуты обработке дезинфецирующими растоворами и стерилянтами. | 6 шт. |
| 8 | Дыхательный контур 22 FR, L 80 см. Производится из медицинского поливинилхлорида. Трубка усилена внешними кольцами, внутри поверхность гладкая. Характеристики: трубка гибкая, защищена от изломов; неизменный диаметр независимимо от радиуса изгиба контура; отсутствие конденсата; трубка полностью прозрачна; снабжена мягкими и гибкими коннекторами. Нетоксична, стерильна. Могут быть подвергнуты обработке дезинфецирующими растоворами и стерилянтами. | 4 шт. |
| 9 | Дыхательный контур 22 FR, L 100 см. Производится из медицинского поливинилхлорида. Трубка усилена внешними кольцами, внутри поверхность гладкая. Характеристики: трубка гибкая, защищена от изломов; неизменный диаметр независимимо от радиуса изгиба контура; отсутствие конденсата; трубка полностью прозрачна; снабжена мягкими и гибкими коннекторами. Нетоксична, стерильна. Могут быть подвергнуты обработке дезинфецирующими растоворами и стерилянтами. | 10 шт. |
| 10 | Дыхательный контур 22 FR, L 120 см. Производится из медицинского поливинилхлорида. Трубка усилена внешними кольцами, внутри поверхность гладкая. Характеристики: трубка гибкая, защищена от изломов; неизменный диаметр независимимо от радиуса изгиба контура; отсутствие конденсата; трубка полностью прозрачна; снабжена мягкими и гибкими коннекторами. Нетоксична, стерильна. Могут быть подвергнуты обработке дезинфецирующими растоворами и стерилянтами. | 4 шт. |
| 11 | Y-образный коннектор 22 FR с портом. Входит в состав дыхательного контура. Прозрачный. Могут быть подвергнуты обработке. | 6 шт. |
| 12 | Влагосборники 22 FR. Используются при сборе дыхательного контура. Легко коммутируются. Снабжены удобной крышкой для опорожнения. Специальная система не создает дополнительного сопротивления потоку при вентиляции. При снятии резервуара для слива воды, специальный клапан перекрывает горловину влагосборника и дыхательный контур продолжает оставаться герметичным. | 4 шт. |
| 13 | Мешок дыхательный 3 л. Мешки дыхательные изготовлены из эластичной резины. Имеют стандартный 22 FR коннектор. Могут быть использованы с любым типом дыхательной аппаратуры. | 3 шт. |
| 14 | Мешок дыхательный 2 л. Мешки дыхательные изготовлены из эластичной резины. Имеют стандартный 22 FR коннектор. Могут быть использованы с любым типом дыхательной аппаратуры. | 3 шт. |

## Котировочная заявка

Дата:

Кому: МЛПУ «Островская ЦРБ»

Заявитель:____________________________________________________________________

(наименование организации)

расположенный по адресу: ___________________________________________________________

телефон:   ___________________                          факс:   _____________________

зарегистрированный в: ________________________________________________________         (место регистрации)

ИНН _______________________________

банковские реквизиты:______________________________________________________________

________________________________ в __________________________________________               (наименование банка)

код ОГРН ___________________________  в лице_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся,  предлагаем осуществить поставку товара, оказание  услуг:

| № п/п | Наименование (фирменное наименование, название производителя, страна производства) | Ед. изм. | Цена за ед., в руб. с НДС | Количество | Сумма всего, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |

Сумма итого прописью:____________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки обеспечить поставку товара, оказание услуг в соответствии с условиями, определенными  запросом котировок цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Цены на товары, услуги указаны с учетом затрат на доставку, установку, гарантийное обслуживание, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей,  в том числе НДС.

_____________________                                                 _____________

(подпись, печать)                                                                      (должность)

Решение муниципального заказчика относительно котировочной заявки на товары, услуги для нужд Муниципального лечебно-профилактического учреждения «Островская ЦРБ»:

_____________________________________________________________________________

Подпись муниципального заказчика: